## Anexo A
ANEXO A · CATÁLOGO DE CONCEPTOS · LL-LS-01
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
04-EST | ESTRUCTURA
04-EST-075 | SUM. Y FAB. DE LOSA SÓLIDA DE CONCRETO F'c=200 kg/cm² DE 10 cm DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SUPERFICIAL, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, FLETES, CORTES, SILLETAS, ALAMBRE, LIMPIEZA, ACARREOS Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 16.28 | 780.14 | 12700.6792
06-TAB | TABLAROCA
06-TAB-005 | SUM. Y COLOC. DE ENCHAPADO DE MURO (LAMBRÍN) CON PANEL DE TABLAROCA DE 13 mm DE ESP. MONTADO SOBRE CANAL LISTÓN MCA. PANEL REY O YESO PANAMERICANO. INCLUYE: TRAZO, ESQUINEROS Y PERFILADO DE VANOS, CINTA DE REFUERZO Y REDIMIX, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS CERCANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 24 | 701.97 | 16847.28
06-TAB-034 | SUM. Y COLOC. DE MURO DE TABLAROCA A UNA CARA DE 10 cm DE ESP., FORMADO POR BASTIDOR METÁLICO MCA. PANEL REY O YESO PANAMERICANO, FORRADO CON PANEL DE YESO DE 13 mm DE ESP. INCLUYE: TRAZO, REFUERZOS PARA PUERTAS, ESQUINEROS Y PERFILADO DE VANOS, RESANE DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO Y REDIMIX, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS CERCANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 70 | 585.93 | 41015.1
06-TAB-035 | SUM. Y COLOC. DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 cm DE ESP., FORMADO POR BASTIDOR METÁLICO MCA. PANEL REY O YESO PANAMERICANO, FORRADO POR AMBAS CARAS CON PANEL DE YESO DE 13 mm DE ESP. INCLUYE: TRAZO, REFUERZOS PARA PUERTAS, ESQUINEROS Y PERFILADO DE VANOS, RESANE DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO Y REDIMIX, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS CERCANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 25 | 689.92 | 17248
06-TAB-040 | SUM. Y COLOC. DE CIELO FALSO DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 mm DE ESP. CON SUSPENSIÓN OCULTA DE BASTIDOR METÁLICO MCA. PANEL REY O YESO PANAMERICANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ALAMBRE GALV., RESANE DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO Y REDIMIX, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS CERCANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 4.2 | 580.29 | 2437.218
06-TAB-542 | SUM. Y COLOC. DE CIELO FALSO DE PERMABASE O DUROCK DE 13 mm DE ESP. CON SUSPENSIÓN OCULTA DE BASTIDOR METÁLICO MCA. PANEL REY O YESO PANAMERICANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, Y REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POR EL EXTERIOR. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ALAMBRE GALV., RESANE DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO Y BASECOAT, ACABADO A BASE DE BASECOAT, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS CERCANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 3.5 | 832.95 | 2915.325
07-ACA | ACABADOS
07-ACA-050 | SUM. Y APLIC. DE YESO. INCLUYE: CUANTIFICANDO SÓLO EL ÁREA EFECTIVA TRABAJADA, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, EMPAPELADO DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 30 | 294.84 | 8845.2
07-ACA-065 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA EN CIELOS DE SUPERFICIE LISA (YESO, TABLAROCA), MCA. BEREL, COLOR BLANCO BASE 823. INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR ACRÍLICO 570 MCA. BEREL Y 2 MANOS DE PINTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, CUANTIFICANDO SÓLO EL ÁREA EFECTIVA TRABAJADA, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., DESPERDICIOS, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, ACARREOS, EMPAPELADO DE SUP. ADYACENTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 5 | 130.73 | 653.65
07-ACA-066 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA EN MUROS DE SUPERFICIE LISA (YESO, TABLAROCA), MCA. BEREL, COLOR BLANCO BASE 823. INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR ACRÍLICO 570 MCA. BEREL Y 2 MANOS DE PINTURA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, CUANTIFICANDO SÓLO EL ÁREA EFECTIVA TRABAJADA, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., DESPERDICIOS, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, ACARREOS, EMPAPELADO DE SUP. ADYACENTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 196 | 130.73 | 25623.08
07-ACA-511 | SUM. Y COLOC. DE PISO MCA. INTERCERAMIC, MODELO BRERA GRIS 60x60, ACOMODO NORMAL, CON ADHESIVO PORCELÁNICO MCA. INTERCERAMIC PARA FORMATO GRANDE, BOQUILLA SIN ARENA COLOR IVORY. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, CONSUMIBLES, SEPARADORES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | m² | 55.3 | 745.66 | 41234.998
08-CAR | CARPINTERÍA
08-CAR-005 | SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE TAMBOR DE MUVA DE HASTA 0.80 x 2.10 m DE LÍNEA, ENCHAPADA CON HDF COLOR CHOCOLATE DE 6 mm. INCLUYE: MARCO DE MADERA, ENCHAPADO Y BISAGRAS DE 3" CROMADAS O DE ALUMINIO, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, FLETES, CONSUMIBLES Y LIMPIEZA. | pza | 4 | 3580.98 | 14323.92
08-CAR-030 | SUM. Y COLOC. DE CHAPA TIPO MANIJA BRUNEI ENTRADA NS. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE CHAPA EXISTENTE EN CASO DE SUSTITUCIÓN, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, INSTALACIÓN DE CHAPA, CONTRA Y CAZUELA, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 4 | 1294.32 | 5177.28
10-HER | HERRERÍA Y SEÑALIZACIÓN
10-HER-583 | SUM. Y FAB. DE BASE METÁLICA PARA TINACO DE 1.20 x 1.20 x 1.50 m A BASE DE PERFILES PTR DE 1-1/2" x 1-1/2" CALIBRE 18, TERMINADA TODA LA BASE CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MCA. COMEX, LÍNEA FLASH COAT, COLOR BLANCO OSTIÓN 923, ACABADO BRILLANTE. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., EMPOTRADA AL PISO CON 4 ANCLAS KWIK BOLT 3 DE 1/4" x 1-3/4", SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. (RECTIFICAR MEDIDAS AL FABRICAR). | pza | 1 | 4968.24 | 4968.24
10-HER-584 | SUM. Y FAB. DE LETRERO PARA FACHADA PRINCIPAL: ANUNCIO EXTERIOR LUMINOSO (LOGOTIPO, "LUMINAE STUDIO" Y "DEPILACIÓN LÁSER") CON LETRAS INDEPENDIENTES 3D, FRENTE DE ALUMINIO COMPUESTO DE 3 mm, CANTOS DE ALUMINIO DE 2", ILUMINACIÓN INDIRECTA LED CON MÓDULOS INDEPENDIENTES DE 3 DIODOS DE 1.5 W POR MÓDULO DE ALTO BRILLO Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 110 V A 12 V Y 100 W. MEDIDAS DEL ANUNCIO: 3.00 x 1.80 m. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ESTRUCTURA DE SOPORTE, PLACAS DE FIJACIÓN, ANCLAS, SOLDADURA, TORNILLERÍA, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL LETRERO, LIMPIEZA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 1 | 19400 | 19400
10-HER-585 | SUM. Y FAB. DE LETRERO PARA RECEPCIÓN PRINCIPAL: ANUNCIO INTERIOR (LOGOTIPO, "LUMINAE STUDIO" Y "DEPILACIÓN LÁSER") CON LETRAS INDEPENDIENTES 2D Y FRENTE DE ALUMINIO COMPUESTO DE 3 mm. MEDIDAS DEL ANUNCIO: 1.20 x 1.00 m. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE, PLACAS DE FIJACIÓN, ANCLAS, TORNILLERÍA, INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 1 | 5600 | 5600
11-HID | INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA
11-HID-045 | SUM. Y COLOC. DE INODORO DE 4.8 L, MODELO ZEUS MCA. CASTEL, LABIO ALARGADO, EN COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE: ASIENTO ALARGADO EN COLOR BLANCO MCA. BEMIS, VÁLVULA DE LLENADO Y ACCESORIO TIPO SAPO PARA DESCARGA, LLAVE ESTOPERA DE BRONCE CROMADO, TUBO COFLEX DE 1/2", BRIDA SANITARIA, MATERIAL, M.O., EQ., HERRAJES, FIJACIÓN, CONEXIÓN, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 1 | 4364.95 | 4364.95
11-HID-070 | SUM. Y COLOC. DE LAVABO. INCLUYE: MUEBLE VERNAI 24" MCA. GLACIER BAY, MEZCLADORA PARA LLAVES DUOMANDO MCA. GLACIER BAY, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., FIJACIÓN, CONEXIÓN, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y PRUEBAS. | pza | 1 | 6906.63 | 6906.63
11-HID-080 | SUM. Y COLOC. DE LLAVE PARA JARDÍN O ASEO DE VERTEDERO MCA. RUGO O SIMILAR, CON NARIZ ROSCADA, CROMADA. INCLUYE: TEFLÓN, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, RANURAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 2 | 360.3 | 720.6
11-HID-125 | SUM. Y COLOC. DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" DE DIÁM. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., CONEXIONES, SOBRANTES, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | ml | 10 | 322.31 | 3223.1
11-HID-126 | SUM. Y COLOC. DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" DE DIÁM. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., CONEXIONES, SOBRANTES, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | ml | 3 | 322.31 | 966.93
11-HID-127 | SUM. Y COLOC. DE TUBERÍA DE PP-R DE 1/2" DE DIÁM. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., CONEXIONES, SOBRANTES, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | ml | 15 | 322.31 | 4834.65
11-HID-603 | SÓLO CONEXIÓN A SALIDA HIDRÁULICA Y/O SANITARIA (TUBERÍA PP-R) PARA MUEBLES DE BAÑO. INCLUYE: MATERIAL Y CONEXIONES, PRUEBAS DE PRESIÓN, CONSUMIBLES, SOPORTERÍA, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, RANURAS, RESANES, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN (VER TARJETA MODELO). | sal | 5 | 471.99 | 2359.95
12-ELE | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
12-ELE-005 | SUM. E INST. DE SALIDA DE CIELO O MURO PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, APAGADOR Y SU CANALIZACIÓN CON TUBERÍA CONDUIT P.D. METÁLICA, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., SOPORTERÍA, ANCLAJES, ACCESORIOS, SOBRANTES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN (VER ANÁLISIS DE SALIDA Y ESPECIFICACIONES). | sal | 20 | 345.56 | 6911.2
12-ELE-020 | SUM. E INST. DE SALIDA DE CONTACTO DOBLE NORMAL EN MURO O MUEBLE. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES Y SU CANALIZACIÓN CON TUBERÍA CONDUIT P.D. METÁLICA, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., SOPORTERÍA, ANCLAJES, ACCESORIOS, SOBRANTES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN (VER ANÁLISIS DE SALIDA Y ESPECIFICACIONES). | sal | 20 | 650.3 | 13006
12-ELE-050 | SUM. E INST. DE SALIDA DE APAGADORES NORMAL EN MURO O MUEBLE. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES Y SU CANALIZACIÓN CON TUBERÍA CONDUIT P.D. METÁLICA, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., SOPORTERÍA, ANCLAJES, ACCESORIOS, SOBRANTES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN (VER ANÁLISIS DE SALIDA Y ESPECIFICACIONES). | sal | 8 | 541.13 | 4329.04
12-ELE-085 | ALIMENTACIÓN A TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS. INCLUYE: PEINADO, IDENTIFICACIÓN, PRUEBAS FINALES, VINIL "PELIGRO ALTO VOLTAJE" Y ENTREGA DE KÁRDEX DE IDENTIFICACIÓN ENMICADO A LA SUPERVISIÓN, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., SOPORTERÍA DE ACERO, FLETES, ANCLAJES, RANURAS, RESANES, ANDAMIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN (VER TARJETA DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES). | lote | 1 | 4350.4 | 4350.4
12-ELE-120 | SUM. Y CONSTRUCCIÓN DE TIERRA FÍSICA PARA TABLERO REGULADO Y SITE DE COMUNICACIONES A BASE DE TUBO ALBAÑAL Y TAPA DE CERÁMICA, VARILLA COPPERWELD DE 5/8" x 3 m DE ALTURA Y COMPUESTO QUÍMICO BENTONITA, INTERCONECTADA CON SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACIÓN CON CABLE DE COBRE DESNUDO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONEXIÓN CON SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., GARANTIZANDO UNA LECTURA MÁX. DE 10 OHMS Y MENOR DE 0.5 VOLTS ENTRE NEUTRO Y TIERRA EN EL TABLERO REGULADO (VER ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DETALLE EN PLANO). | pza | 1 | 604.72 | 604.72
13-ILU | ILUMINACIÓN
13-ILU-001 | SUM. E INST. DE LUMINARIA DE TIRA LED DE ALTA DENSIDAD EN LUZ BLANCA CÁLIDA 3000 °K, MONTADA EN PERFIL DE ALUMINIO CON DIFUSOR OPAL, PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA, CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 4.00 ML. INCLUYE: FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, CORTES, CONECTORES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. (PRECIO ESTIMADO; SUJETO A DEFINICIÓN FINAL DE UBICACIÓN). | ml | 4 | 552.5 | 2210
13-ILU-005 | SUM. E INST. DE LUMINARIA 24FLCPLED118MV65N, LÁMPARA LED DE 24 W, 1,920 LÚMENES, LUZ BLANCA NEUTRA 4000 °K, CUERPO DE ALUMINIO, CARCASA COLOR BLANCO Y DIFUSOR DE ACRÍLICO BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, COLGADO CON CADENA TIPO VICTOR NO. 18, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 2 | 691.75 | 1383.5
13-ILU-010 | SUM. E INST. DE LUMINARIO 30CTLLED6129V30N, TIPO DE EMPOTRAR EN ÁREAS CON PLAFÓN DE TABLAROCA. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, COLGADO CON CADENA TIPO VICTOR NO. 18, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 1 | 4897.05 | 4897.05
13-ILU-020 | SUM. E INST. DE LUMINARIA 40PANLED65MVB. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 2 | 875.07 | 1750.14
13-ILU-025 | SUM. E INST. DE LUMINARIA SPOT DE 4". INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 2 | 552.93 | 1105.86
13-ILU-035 | SUM. E INST. DE LUMINARIA 20TLLED408MV30N EN COLOR NEGRO. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | pza | 1 | 1488.5 | 1488.5
13-ILU-045 | SUM. E INST. DE SISTEMA DE SEGURIDAD 3 CÁMARAS FIJAS DE 2 MGP, ALMACENAMIENTO. INCLUYE: MATERIAL, M.O., HERR., EQ., ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. | lote | 1 | 5000 | 5000
| SUBTOTAL |  |  |  | 289403.1902